## Sheet1
| TEST_NAME | n | Immediate mean | 8-hour mean | Min Difference | Max Difference | Median Difference | Mean Difference | Mean % Difference | Units | MDL | Std Dev | Wilcox Rank Signed | Shapiro Wilks | MDL/Mean Diff
8-Hour delay in Preservation vs Imeadiate Processing | CA | 12 | 53.862 | 53.297 | -0.3 | 2.2 | 0.55 | 0.564 | -1.05% | mg/L | 0.3 | 0.765 | 0.045 | 0.305 | 0.532
| CL | 12 | 67.963 | 69.466 | -6.9 | 0.3 | 0.08 | -1.503 | 2.21% | mg/L | 0.1 | 2.853 | 0.53 | 0 | -0.067
| COLOR | 12 | 68.142 | 68.2 | -1 | 1.6 | 0 | -0.058 | 0.0856% | PCU | 1 | 0.71 | 0.726 | 0.112 | -17.143
| DOC | 12 | 24.129 | 24.115 | -0.74 | 0.7 | 0.04 | 0.014 | -0.0587% | mg/L | 0.8 | 0.383 | 0.799 | 0.804 | 56.471
| K | 12 | 6.492 | 6.433 | -0.107 | 0.2 | 0.046 | 0.058 | -0.901% | mg/L | 0.1 | 0.095 | 0.076 | 0.737 | 1.709
| MG | 12 | 12.94 | 12.773 | -0.15 | 0.4 | 0.19 | 0.167 | -1.29% | mg/L | 0.1 | 0.174 | 0.011 | 0.506 | 0.597
| NA | 12 | 40.011 | 39.566 | -0.42 | 2.4 | 0.375 | 0.445 | -1.11% | mg/L | 0.4 | 0.788 | 0.056 | 0.105 | 0.899
| NH4 | 12 | 0.06 | 0.061 | -0.013 | 0.005 | -0.001 | -0.001 | 1.94% | mg/L | 0.005 | 0.006 | 0.756 | 0.275 | -4.286
| NO2 | 12 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | -10.2% | mg/L | 0.002 | 0 | 0.059 | 0.006 | 8.889
| NO3 | 12 | 0.003 | 0.002 | -0.003 | 0.004 | 0 | 0 | -6.31% | mg/L | 0.005 | 0.002 | 0.675 | 0.018 | 30
| NOX | 12 | 0.003 | 0.003 | -0.001 | 0.004 | 0 | 0 | -15.2% | mg/L | 0.005 | 0.001 | 0.204 | 0.044 | 10.169
| OPO4 | 12 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | -35.8% | mg/L | 0.002 | 0.001 | 0.059 | 0.001 | 3.75
| SO4 | 12 | 21.881 | 22.572 | -2.9 | 0.14 | 0.005 | -0.691 | 3.16% | mg/L | 0.1 | 1.276 | 0.398 | 0 | -0.145
| TDN | 6 | 1.519 | 1.508 | -0.084 | 0.062 | 0.021 | 0.011 | -0.691% | mg/L | 0.02 | 0.049 | 0.402 | 0.05 | 1.905
| TDPO4 | 12 | 0.007 | 0.008 | -0.003 | 0 | -0.001 | -0.001 | 11.2% | mg/L | 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.007 | -2.424
| TDSAL | 6 | 8.333 | 8.167 | -1 | 1 | 0 | 0.167 | -2% | ug/L | 8 | 0.753 | 0.773 | 0.212 | 48
| TDSFE | 6 | 4.5 | 5.5 | -7 | 7 | -1.5 | -1 | 22.2% | ug/L | 3 | 4.69 | 0.71 | 0.572 | -3
| TOC | 5 | 24.82 | 24.58 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.24 | -0.967% | mg/L | 0.8 | 0.207 | 0.1 | 0.754 | 3.333
| TPO4 | 11 | 0.017 | 0.017 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 1.25% | mg/L | 0.002 | 0.001 | 0.344 | 0.156 | -9.565
| TEST_NAME | n | Immediate mean | 8-hour mean | Min Difference | Max Difference | Median Difference | Mean Difference | Mean % Difference | Units | MDL | Std Dev | Wilcox Rank Signed | Shapiro Wilks | MDL/Mean Diff
24-Hour delay in Preservation vs vs Imeadiate Processing | CA | 12 | 53.862 | 54.429 | -4.59 | 1.61 | -0.535 | -0.568 | 1.05% | mg/L | 0.3 | 1.813 | 0.505 | 0.389 | -0.529
| CL | 12 | 67.963 | 71.164 | -7.13 | 0.37 | -3.175 | -3.202 | 4.71% | mg/L | 0.1 | 3.314 | 0.017 | 0.003 | -0.031
| COLOR | 12 | 68.142 | 67.508 | -1.4 | 2.7 | 1 | 0.633 | -0.929% | PCU | 1 | 1.27 | 0.092 | 0.572 | 1.579
| DOC | 12 | 24.129 | 24.538 | -0.96 | 0.47 | -0.525 | -0.409 | 1.7% | mg/L | 0.8 | 0.463 | 0.021 | 0.357 | -1.955
| K | 12 | 6.492 | 6.612 | -0.424 | 0.089 | -0.075 | -0.12 | 1.85% | mg/L | 0.1 | 0.159 | 0.031 | 0.167 | -0.83
| MG | 12 | 12.94 | 13.083 | -0.86 | 0.34 | 0 | -0.143 | 1.11% | mg/L | 0.1 | 0.395 | 0.456 | 0.22 | -0.698
| NA | 12 | 40.011 | 40.633 | -3.51 | 0.89 | -0.29 | -0.623 | 1.56% | mg/L | 0.4 | 1.363 | 0.196 | 0.191 | -0.643
| NH4 | 12 | 0.06 | 0.061 | -0.005 | 0.005 | -0.001 | -0.001 | 1.37% | mg/L | 0.005 | 0.003 | 0.367 | 0.743 | -6.061
| NO2 | 12 | 0.002 | 0.002 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0 | -7.17% | mg/L | 0.002 | 0.001 | 0.431 | 0.7 | 12.632
| NO3 | 12 | 0.003 | -0.002 | -0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.004 | -161% | mg/L | 0.005 | 0.004 | 0.017 | 0.074 | 1.174
| NOX | 12 | 0.003 | 0 | 0 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | -102% | mg/L | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.027 | 1.515
| OPO4 | 12 | 0.001 | 0 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | -95.5% | mg/L | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.421 | 1.404
| SO4 | 12 | 21.881 | 23.583 | -3.83 | 0.07 | -1.475 | -1.702 | 7.78% | mg/L | 0.1 | 1.802 | 0.031 | 0.002 | -0.059
| TDN | 6 | 1.519 | 1.596 | -0.181 | -0.045 | -0.055 | -0.078 | 5.1% | mg/L | 0.02 | 0.052 | 0.036 | 0.003 | -0.258
| TDPO4 | 12 | 0.007 | 0.008 | -0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 1.69% | mg/L | 0.002 | 0.001 | 0.755 | 0 | -16
| TDSAL | 6 | 8.333 | 6.377 | -0.451 | 4.045 | 2.023 | 1.957 | -23.5% | ug/L | 8 | 1.958 | 0.093 | 0.201 | 4.089
| TDSFE | 6 | 4.5 | 2.925 | -0.219 | 7.314 | 0.182 | 1.575 | -35% | ug/L | 3 | 2.908 | 0.208 | 0.003 | 1.904
| TOC | 5 | 24.82 | 24.266 | 0.39 | 0.77 | 0.44 | 0.554 | -2.23% | mg/L | 0.8 | 0.185 | 0.059 | 0.061 | 1.444
| TPO4 | 11 | 0.017 | 0.017 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.273% | mg/L | 0.002 | 0.001 | 0.964 | 0.814 | -44